## PAQUETE 1
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
AYTOMXL-OM-ADQ-09-26
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Servicios Públicos) 24601
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete 1 | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | MARCAS ACEPTADAS | CANTIDADES
|  |  |  | MIN | MAX
Subpartidas
1 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. DE 70 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, BAJAS PERDIDAS, INCLUYE: CAPACITOR Y ARRANQUE. | PIEZA | Sola Basic | 150 | 200
2 | BALASTRO AUTORREGULADO + 10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. 150 WATTS, VOLTAJE 240/480 VOLTS, INCLUYE: ARRANQUE Y CAPACITOR. | PIEZA | Sola Basic | 40 | 70
3 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. 250 WATTS, VOLTAJE 240/480 VOLTS, INCLUYE: ARRANQUE Y CAPACITOR. | PIEZA | Sola Basic | 20 | 30
4 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO DE 250 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, INCLUYE: CAPACITOR. | PIEZA | Sola Basic | 3 | 5
5 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, INCLUYE: CAPACITOR. | PIEZA | Sola Basic | 2 | 3
6 | CABLE DE ALUMINIO DRS FORMADO POR 3 CONDUCTORES CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL (XLPE) COLOR NEGRO Y UN BLANCO PARA NEUTRO (XLPE) CALIBRE 4 AWG, 600 VOLTS. (ENTREGAR EN ROLLOS DE 500 MTS.) | METRO | Viakon | 250 | 500
7 | CABLE T.H.W.N. CAL. 10 DE COBRE (ENTREGAR EN ROLLO DE 100 MTS.) | METRO | Viakon | 100 | 200
8 | ALAMBRE TIPO ROMEX 2 X 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | Viakon | 3100 | 6200
9 | FOTOCELDA ELECTRÓNICA DE CANDADO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120/240/277 VOLTS, HASTA 1000 WATTS, CATALOGO DP124 1.5 1704 J50. GARANTÍA DE OPERACIÓN DE 4 AÑOS, CUANDO MENOS, OTORGADA POR EL PROVEEDOR, FOTOCELDA NORMALMENTE ABIERTA. | PIEZA | Dtl | 1700 | 3400
10 | PORTA FOTOCELDA CATALOGO AM-1-A-NB. | PIEZA | Argos | 230 | 460
11 | CINTA AISLANTE SCOTH´S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD. | PIEZA | 3M | 210 | 420
12 | CONTACTOR MAGNÉTICO, CLASE 8910 BOBINA 240 VOLTS, 3 POLOS, 40 AMP. | PIEZA | Sqd | 40 | 70
13 | BASE INTEGRAL 240 VOLTS, 100 AMPERES, 4 CONTACTOS CON QUINTA TERMINAL. | PIEZA | Elison | 10 | 20
14 | FOCO V.S.A.P. 150 WATTS, BASE MOGUL 16,000 LÚMENES INICIALES, 24,000 HORAS O MAS, 107 LM/W. | PIEZA | Philips | 1050 | 2100
15 | FOCO V.S.A.P. 70 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W. | PIEZA | Philips | 1400 | 2800
16 | FOCO V.S.A.P. 250 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W. | PIEZA | Philips | 250 | 500
17 | FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 250 WATTS, 20,500 LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 10,000 HORAS O MAS. | PIEZA | Philips | 12 | 24
18 | FOCO COMPACTO DE ADITIVO METÁLICO DE 1000 WATTS, BASE MOGUL BT37, 12,000 HORAS O MAS. | PIEZA | Philips | 5 | 9
19 | FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 1500 WATTS, BASE MOGUL, MH1500/U, 6,000 HORAS O MAS. | PIEZA | Philips | 10 | 15
20 | CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 DE ALUMINIO. (ENTREGAR EN ROLLOS DE 300 MTS.) | METRO | Viakon | 11500 | 23000
21 | BASTIDOR DE 1 HILO REF- B1. | PIEZA | Polesa | 40 | 80
22 | AISLADOR DE CARRETE 1C ANSI 53.3 CAT.8075. | PIEZA | Iusa | 40 | 80
23 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 70/150 WATTS, CATALOGO. 37-63-AS-6.9-N7 | PIEZA | Sola Basic | 225 | 450
24 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 250 WATTS Y 400 WATTS . | PIEZA | Sola Basic | 20 | 40
25 | FUSIBLE DE LISTÓN TIPO UNIVERSAL CABEZA DE BOTÓN REMOVIBLE, TIPO DE FUSIÓN RÁPIDO DE 2 AMP. | PIEZA | Elemsa | 20 | 40
26 | FUSIBLE DE LISTÓN TIPO UNIVERSAL CABEZA DE BOTÓN REMOVIBLE, TIPO DE FUSIÓN RÁPIDO DE 3 AMP. | PIEZA | Elemsa | 20 | 40
27 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO VOLTAJE PRIMARIO DE 13,200 VOLTS, VOLTAJE SECUNDARIO DE 240/480 VOLTS, DE 25 KVA. | PIEZA | GH Transformadores | 1 | 2
28 | CRUCETA GALVANIZADA PT200 101X38X200MM | PIEZA | Conhesa | 1 | 1
29 | ABRAZADERA UNIVERSAL DISP1P PARA TR | PIEZA | Conhesa | 1 | 1
30 | MENSULA APARTARAYO | PIEZA | Conhesa | 1 | 1
31 | ESTRIBO #6-/0 ACC 4-4/0 CATXS13R | PIEZA | Partalum | 1 | 1
32 | CONECTOR LINEA VIVA 8-2 06-1 | PIEZA | Hubbel | 1 | 1
33 | CABLE CU. DESNUDO CAL. 1/0 AWG | KG | Viakon | 1 | 1
34 | CABLE DESNUDO CALIBRE 4 | KG | Viakon | 1 | 1
35 | ABRAZADERA PARA CRUCETA UC | PIEZA | Conhesa | 1 | 1
36 | ABRAZADERA PARA CRUCETA UL 16X210X340MM | PIEZA | Conhesa | 1 | 1
37 | CABLE ACSR CAL. 1/0 AWG | KG | Viakon | 1 | 1
38 | AISLADOR DE TIPO POSTE SILICON 13PCS/13PCHG3 | PIEZA | Iusa | 1 | 1
39 | TORNILLO MAQ GALV. 5/8X3 | PIEZA | Conhesa | 1 | 1
40 | ABRAZADERA 2U PARA CRUCETA 16 X 203 X 305MM | PIEZA | Conhesa | 1 | 2
41 | CORTA CIRCUITO T/V, 27KV,100A, CPV-2712100-150 | PIEZA | Iusa | 3 | 5
42 | VARILLA COBRIZADA C/PROTOCOLO CFE 5/8" X 10' T/C | PIEZA | Erico | 2 | 4
43 | CONECTOR P/ VARILLA DE TIERRA 5/8 C/ PROTOCOLO CFE | PIEZA | Burndy | 2 | 4
44 | FOTOCELDA CUADRADA 120- 277V. MOD. DSW124 12A J50 | PIEZA | Dtl | 40 | 80
45 | FOTOCELDA TIPO OJO 2002 208-277 VOLTS | PIEZA | Dtl | 35 | 70
46 | BASE DE MEDICIÓN TRIFÁSICA 3F, 7 CONTACTOS DE 100 AMPERES. | PIEZA | Sqd | 1 | 2
47 | AISLADOR SUSPENSIÓN DE SILICÓN 15 KV. | PIEZA | Iusa | 1 | 2
48 | APARTARRAYO HULE SILICÓN 12 KV APSIL-12KV | PIEZA | Iusa | 2 | 3
49 | FOCO DE LED DE 4 PIES DE 18 WATTS, 6500 K, VOLTAJE DE 127 - 277 VOLTS, | PIEZA | Philips | 20 | 40
50 | TERMINAL PARA FOCO DE LED, 127 VOLTS. | PIEZA | Leviton | 40 | 80
51 | CINTA AISLANTE DE TELA | PIEZA | Plymouth | 25 | 50
52 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 120/240 VOLTS, 100 AMPERES, 2 POLOS. | PIEZA | Siemens | 15 | 20
53 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 60 AMPERES, 120/240 VOLTS, 2 POLOS. | PIEZA | Sqd | 15 | 30
54 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 20 AMPERES, 120/240 VOLTS, 1 POLOS. | PIEZA | Eaton | 10 | 20
55 | CENTRO DE CARGA 1F-3H, CON ZAPATAS PRINCIPALES, 8 POLOS 125A, PARA EMPOTRAR | PIEZA | Eaton | 3 | 5
56 | LUMINARIA LED REFLECTOR TIPO HALCON SLIM 500W | PIEZA | Philips | 10 | 15
57 | LUMINARIA LED REFLECTOR TIPO HALCON SLIM 200W | PIEZA | Philips | 10 | 15
58 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 68 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 142 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | American electric | 10 | 15
59 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 68 WATTS, VOLTAJE 480 VOLTS, 142 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | American electric | 10 | 15
60 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 135 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 130 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | American electric | 13 | 15
61 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 135 WATTS, VOLTAJE 480 VOLTS, 130 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | American electric | 13 | 20
62 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED GCJ3-30J-HV-40K-2R-GY-095-PCR7-WL SERIE GREEN COBRA 30 LEDS, 347-480V CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA 7 PINES DISTRIBUCION TIPO 2R, 095MA (67W) COLOR GRIS 4000K, SUPRESOR DE PICOS 10 KV STANDAR DIMMING DRIVER (1-10V) CON 10 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE CALCOMANÍA INDICADORA DE WATAJE. | PIEZA | Leotek | 13 | 20
63 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED GCM3-60J-HV-40K-2R-GY-190-PCR7-WL SERIE GREEN COBRA 60 LEDS, 347-480V CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA 7 PINES DISTRIBUCION TIPO 2R, 195MA (133W) COLOR GRIS, 4000K, SUPRESOR DE PICOS 10 KV STANDAR DIMMING DRIVER (1-10V) CON 10 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE CALCOMANÍA INDICADORA DE WATAJE. | PIEZA | Leotek | 13 | 23
64 | DRIVER LED PARA LUMINARIA DE 68 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, AUTOBANH MODELO RK2 ATBM P05 MVOLT | PIEZA | Philips | 20 | 40
65 | DRIVER LED PARA LUMINARIA DE 68 WATTS, VOLTAJE 480 VOLTS, AUTOBANH MODELO RK2 ATBM P05, 347 480 | PIEZA | Philips | 10 | 20
66 | DRIVER LED PARA LUMINARIA DE 135 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, AUTOBANH MODELO RK2 ATBM P40 MVOLT | PIEZA | Philips | 15 | 30
67 | DRIVER LED PARA LUMINARIA DE 135 WATTS, VOLTAJE 480 VOLTS, AUTOBANH MODELO RK2 ATBM P40, 347 480 | PIEZA | Philips | 25 | 50
68 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 70 WATTS, VOLTAJE 100-277 VOLTS, 6000K, 170 LM/W, CURVA TIPO II, CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PIN | PIEZA | Forlighting | 18 | 36
69 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 150 WATTS, VOLTAJE 100-277 VOLTS, 6000K, 170 LM/W, CURVA TIPO II, CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PIN | PIEZA | Forlighting | 18 | 35
70 | LUMINARIA DOBLE DE 83 WATTS DE LED MODELO CACHANILLA FABRICADO DE ALUMINIO, VOLTAJE 120/277 VOLTS DE 4000 GRADOS KELVIN. | PIEZA | Fiamma | 2 | 3
71 | LUMINARIA WALL PACK 80 WATTS DE LED, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 128 LUMENES POR WATTS COMO MINIMO, HORAS DE VIDA 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | Philips | 2 | 5
72 | LUMINARIA WALL PACK 80 WATTS DE LED, VOLTAJE 480 VOLTS, 128 LUMENES POR WATTS COMO MINIMO, HORAS DE VIDA 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | Philips | 2 | 5
MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones) 24601
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | MARCAS ACEPTADAS | CANTIDADES
|  |  |  | MIN | MAX
Subpartidas
1 | FOTOCELDA ELECTRÓNICA DE CANDADO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120/240/277 VOLTS, HASTA 1000 WATTS, CATALOGO DP124 1.5 1704 J50. GARANTÍA DE OPERACIÓN DE 4 AÑOS, CUANDO MENOS, OTORGADA POR EL PROVEEDOR, FOTOCELDA NORMALMENTE ABIERTA. | PIEZA | DTL | 100 | 200
2 | PORTA FOTOCELDA CATALOGO AM-1-A-NB. | PIEZA | ARGOS | 50 | 100
3 | CINTA AISLANTE SCOTH´S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD. | PIEZA | 3M | 20 | 40
4 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 70/150 WATTS, CATALOGO. 37-63-AS-6.9-N7 | PIEZA | SOLA BASIC | 50 | 100
5 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4 X 0.30 X 30.5 MTS. 206R, T/201SS | ML | BAND IT | 400 | 800
6 | GRAPA PARA FLEJE 3/4 CAT. C25699, TIPO 201SS | PIEZA | BAND IT | 200 | 400
7 | CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 DE ALUMINIO. (ENTREGAR EN ROLLOS DE 300 MTS.) | METRO | VIAKON | 1500 | 3000
8 | ALAMBRE TIPO ROMEX 2 X 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | VIAKON | 500 | 1000
9 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 70 WATTS, VOLTAJE 100-277 VOLTS, 6000K, 170 LM/W, CURVA TIPO II, CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PIN | PIEZA | FORLIGHTING
10 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. DE 70 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, BAJAS PERDIDAS, INCLUYE: CAPACITOR Y ARRANQUE. | PIEZA | SOLA BASIC
11 | BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO DE1.80MTSX2" DE DIAMETRO, CEDULA 40,CON BARRENO DE 1 PULGADA EN PARTE INFERIOR DEL BRAZO A LA ALTURA DE LA A BASE PARA CABLEAR, INMERSION EN CALIENTE. | PIEZA | POLESA | 100 | 200
12 | FOCO V.S.A.P. 70 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W. | PIEZA | PHILLIPS | 960 | 1956
13 | CINTA AISLANTE DE TELA | PIEZA | PLYMOUTH | 8 | 16
14 | BASTIDOR DE 1 HILO REF- B1. | PIEZA | POLESA | 100 | 200
15 | AISLADOR DE CARRETE 1C ANSI 53.3 CAT.8075. | PIEZA | IUSA | 100 | 200
16 | CONECTOR T/MIN. 1/0 ACSR-10 ACSR, VCSE-44, PMT44. | PIEZA | PARTALUM | 100 | 200

## PAQUETE 2
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
AYTOMXL-OM-ADQ-09-26
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones) 24601
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete 2 | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | MARCAS ACEPTADAS | CANTIDADES
|  |  |  | MIN | MAX
Subpartidas
1 | FOTOCELDA ELECTRÓNICA DE CANDADO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120/240/277 VOLTS, HASTA 1000 WATTS, CATALOGO DP124 1.5 1704 J50. GARANTÍA DE OPERACIÓN DE 4 AÑOS, CUANDO MENOS, OTORGADA POR EL PROVEEDOR, FOTOCELDA NORMALMENTE ABIERTA. | PIEZA | DTL | 100 | 200
2 | PORTA FOTOCELDA CATALOGO AM-1-A-NB. | PIEZA | ARGOS | 50 | 100
3 | CINTA AISLANTE SCOTH´S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD. | PIEZA | 3M | 20 | 40
4 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 70/150 WATTS, CATALOGO. 37-63-AS-6.9-N7 | PIEZA | SOLA BASIC | 50 | 100
5 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4 X 0.30 X 30.5 MTS. 206R, T/201SS | ML | SIGTRONIC | 400 | 800
6 | GRAPA PARA FLEJE 3/4 CAT. C25699, TIPO 201SS | PIEZA | SIGTRONIC | 200 | 400
7 | CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 DE ALUMINIO. (ENTREGAR EN ROLLOS DE 300 MTS.) | METRO | VIAKON | 1500 | 3000
8 | ALAMBRE TIPO ROMEX 2 X 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | VIAKON | 500 | 1000
9 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 70 WATTS, VOLTAJE 100-277 VOLTS, 6000K, 170 LM/W, CURVA TIPO II, CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PIN | PIEZA | FORLIGHTING | 20 | 500
10 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. DE 70 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, BAJAS PERDIDAS, INCLUYE: CAPACITOR Y ARRANQUE. | PIEZA | SOLA BASIC | 20 | 50
11 | BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO DE 1.80 MTS X 2" DE DIAMETRO, CEDULA 40, CON BARRENO DE 1 PULGADA EN PARTE INFERIOR DEL BRAZO A LA ALTURA DE LA A BASE PARA CABLEAR, INMERSION EN CALIENTE. | PIEZA | POLESA | 100 | 200
12 | FOCO V.S.A.P. 70 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W. | PIEZA | PHILLIPS | 960 | 1956
13 | CINTA AISLANTE DE TELA | PIEZA | PLYMOUTH | 8 | 16
14 | BASTIDOR DE 1 HILO REF- B1. | PIEZA | POLESA | 100 | 200
15 | AISLADOR DE CARRETE 1C ANSI 53.3 CAT.8075. | PIEZA | IUSA | 100 | 200
16 | CONECTOR T/MIN. 1/0 ACSR-10 ACSR, VCSE-44, PMT44. | PIEZA | PARTALUM | 100 | 200

## PAQUETE 3
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
AYTOMXL-OM-ADQ-09-26
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
MATERIAL ELÉCTRICO (Direccion de Obras Publicas) 24601
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete 3 | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | MARCAS ACEPTADAS | CANTIDADES
|  |  |  | MIN | MAX
Subpartidas
1 | CABLE T.H.W.N. CAL. 10 DE COBRE (ENTREGAR EN ROLLO DE 100 MTS.) | METRO | VIAKON | 1 | 2
2 | ALAMBRE TIPO ROMEX 2 X 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | VIAKON | 1 | 2
3 | CINTA AISLANTE SCOTH´S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD. | PIEZA | 3M | 10 | 12
4 | CONTACTOR MAGNÉTICO, CLASE 8910 BOBINA 240 VOLTS, 3 POLOS, 40 AMP. | PIEZA | Sqd | 1 | 2
5 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, 2 POLOS, 60 AMPERES, 120/240 VOLTS, TIPO QP NO. DE CATALOGO Q260. | PIEZA | Sqd | 1 | 2
6 | FOTOCELDA CUADRADA 120- 277V. MOD. DSW124 12A J50 | PIEZA | Dtl | 2 | 5
7 | FOTOCELDA TIPO OJO 2002 208-277 VOLTS | PIEZA | Dtl | 2 | 5
8 | CABLE CU. THHN CAL. 6 NEGRO ( CARR) | METRO | Viakon | 1 | 10
9 | CABLE CU. THHN CAL. 4 NEGRO ( CARR) | METRO | Viakon | 1 | 10
10 | TERMINAL PARA FOCO DE LED, 127 VOLTS. | PIEZA | Leviton | 5 | 10
11 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 120/240 VOLTS, 100 AMPERES, 2 POLOS. | PIEZA | Siemens | 1 | 2
12 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 30 AMPERES, 120/240 VOLTS, 2 POLOS. | PIEZA | Sqd | 1 | 2
13 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 20 AMPERES, 120/240 VOLTS, 1 POLOS. | PIEZA | Sqd | 1 | 2
14 | CABLE SPT POT CAL. 12 BLANCO | PIEZA | INDIANA | 1 | 30
15 | LAMPARA LED T8 (POLO POSITIVO Y NEGATIVO) | PIEZA | ABIERTA | 10 | 35

## PAQUETE 4
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
AYTOMXL-OM-ADQ-09-26
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN. (Dirección de Movilidad Sustentable) 24601
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete 4 | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCAS ACEPTADAS | CANTIDADES
|  |  |  | MIN | MAX
Subpartidas
1 | CABLE TIPO USO RUDO 5 HILOS, CAL. 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | Abierta | 200 | 400
2 | CABLE TIPO USO RUDO 4 HILOS, CAL. 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | Abierta | 300 | 600
3 | CABLE TIPO USO RUDO 3 HILOS, CAL. 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | Abierta | 300 | 600
4 | BASE DE MEDICIÓN COMPLETA Y ARMADA VOLTAJE 240 VOLTS 60 AMPERES INCLUYA: POSTE DE 3" DE DIÁMETRO PARA SU COLOCACIÓN, BARRA DE TIERRA, GRAPA PARA TIERRA, CABLE, MUFA, INTERRUPTOR 2 POLOS 30 AMPERES, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE C.F.E. | PIEZA | Elison | 2 | 4
5 | FOCO INCANDESCENTE TIPO TRAFICO, 69 A 90 WATTS. 8000 HORAS COMO MÍNIMO, BASE NORMAL, 120-130 VOLTS. | PIEZA | Abierta | 180 | 360
6 | SECCION DE LUCES PARA SEMAFORO DE 12" DE 3 CAJONES COLOR NEGRA DE ALUMINIO, INCLUYA : CRISTAL DE COLOR VERDE, AMBAR Y ROJO, REFLECTOR, SOCKET, TABLILLA DE CONEXIÓN Y VICERA TIPO TUNEL ABIERTO ATORNILLABLE . | PIEZA | Abierta | 1 | 2
7 | LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12¨DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | Abierta | 15 | 40
8 | LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12¨DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR ÁMBAR, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | Abierta | 10 | 15
9 | LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12¨DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | Abierta | 15 | 40
10 | FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12¨ DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | Abierta | 25 | 30
11 | FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12¨ DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR ÁMBAR, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | Abierta | 10 | 20
12 | FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12¨ DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | Abierta | 20 | 30
13 | VISERA TIPO TÚNEL ABIERTO ATORNILLABLE PARA SECCIÓN DE LUCES DE 12" DE DIÁMETRO, HECHAS DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRA. | PIEZA | Abierta | 15 | 30
14 | SECCIÓN PEATONAL, HOMBRE CAMINANDO MANO EXTENDIDA DE POLICARBONATO Y SEÑAL DE LEDS CON CRONOMETRO. | PIEZA | Abierta | 4 | 8
15 | SWITCH PEATONAL CON BOTON DE 2'' DE DIAMETRO CON LETRERO DE HOMBRE CAMINANDO Y FLECHA. | PIEZA | Abierta | 3 | 6
16 | DESTELLADOR DE 2 SALIDAS DE ESTADO SOLIDO CON FUSIBLE E INTERRUPTOR DE APAGADO Y PRENDIDO. VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120 VOLTS DE C.A. | PIEZA | Abierta | 3 | 6
17 | TARJETA C.P.U. PARA CONTROLADOR MODELO SERIE C200 | PIEZA | SEMEX | 3 | 6
18 | TARJETA FUENTE PARA CONTROLADOR MODELO SERIE C200 | PIEZA | SEMEX | 2 | 4
19 | TARJETA RELEVADORA DE CARGA ( SALIDA DE LUCES) CONTROLADOR MODELO SERIE C200 | PIEZA | SEMEX | 4 | 8
20 | FUSIBLE DE CRISTAL TIPO EUROPEO VOLTAJE HASTA 250 VOLTS Y AMPARAJE DE 5 AMPER | PIEZA | ABIERTO | 200 | 400
21 | TRIAC MODELO: BTA24600BW O SU REEMPLAZO | PIEZA | ABIERTO | 20 | 40
22 | PILA REDONDA DE 3 VOLTS CR-2032, PARA TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROLADOR. | PIEZA | Abierta | 20 | 40
23 | AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. | PIEZA | Abierta | 15 | 30
24 | DESENGRASANTE DIELECTRICO EN AEROSOL, NO FLAMABLE, REMUEVE ACEITES, GRASA, SILICONES, TASA DE EVAPORACION MODERADA, NO DEJA RESIDUOS, PARA LA LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. | PIEZA | PURETRONICS | 10 | 20
25 | MODULO DE FUENTE MODELO 206L PARA GABINETE TIPO 332 | PIEZA | McCain | 1 | 1
26 | TRANSFORMADOR SECO 2 KVA 480/240 120/240 | PIEZA | Abierta | 1 | 1
27 | CONTROLADOR DE SEMAFOROS ATC MODELO COBALT RM, CON 2 PUERTOS USB Y 2 PUERTOS ETHERNET PARA LA TRANSFERENCIA Y RESPALDO DE INFORMACION, PUERTO SDLC PARA PERFECTA INTEGRACION A MULTIPLES SISTEMAS DE DETECCION, PANTALLA TACTIL DE 7" DE ALTO BRILLO, CAPACIDAD DE OPERAR EN MODO GRAFICO O MODO CLASICO (TEXTO) TECLADO ALFANUMERICO, INCLUYE GPS, SISTEMA OPERATIVO BASE LINUX CON LICENCIA DE OPERACION INCLUIDA, INTERFAZ C1 CALTRANS PARA PODER REEMPLAZAR CONTROLADORES 170 O 2070, CAPAZ DE ADMITIR PROGRAMAS DE VEHICULOS CONECTADOS V2I, CAPACITACION DE INSTALACION USO Y PROGRAMACION | PIEZA | Abierta | 1 | 1

## PAQUETE 5
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
AYTOMXL-OM-ADQ-09-26
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Seguridad Pública Municipal) 24601
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete 5 | D E S C R I P C I Ó N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | MARCAS ACEPTADAS | CANTIDADES
|  |  |  | MIN | MAX
Subpartidas
1 | APAGADOR SENCILLO REFORZADO | PZA | Eagle | 10 | 11
2 | APAGADOR DOBLE 15A 120/277V MARFIL | PZA | Levintion | 10 | 11
3 | CONTACTO CON APAGADOR MIXTO REFORZADO (APAGADOR COMBINADO ATERRIZADO) | PZA | Levintion | 2 | 3
4 | TAPA PARA CONTACTO (TAPA 8 P/CONTACTO DOBLE) | PZA | Eagle | 10 | 11
5 | TAPA PARA APAGADOR SENCILLO | PZA | Eagle | 10 | 11
6 | CLAVIJA REFORZADA PARA EXTENCION 15A 125V (AMARILLA) | PZA | Levintion | 10 | 11
7 | CAJA METALICA STEEL 4 X 4 KO 1/2" | CAJA | Orbit | 24 | 25
8 | ROLLO DE USO RUDO NO. 12 ( 3 HILLOS ·12AWG) | ML | Iusa | 100 | 300
9 | ROLLO DE USO RUDO NO. 10 ( 3 HILOS 10 AWG) | ML | Iusa | 100 | 200
10 | CENTRO DE CARGA 6 CIRCUITOS SQ (TIPO QO) | PZA | Sqd | 6 | 7
11 | CENTRO DE CARGA 12 CIRCUITOS SQ- (CENTRO DE CARGA 12 CIRCUITOS SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 4 | 5
12 | BREACKER 20 AMPERES 110 VOLT SQ- (BREACKER 20 AMPERES 110 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 8 | 9
13 | BREACKER 30 AMPERES 110 VOLT SQ- (BREACKER 30 AMPERES 110 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 8 | 9
14 | BREACKER 40 AMPERES 110 VOLT SQ- (BREACKER 40 AMPERES 110 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 8 | 9
15 | BREACKER 20 AMPERES 220 VOLT SQ-(BREACKER 20 AMPERES 220 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 6 | 7
16 | BREACKER 30 AMPERES 220 VOLT SQ- (BREACKER 30 AMPERES 220 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 6 | 7
17 | BREACKER 40 AMPERES 220 VOLT SQ- (BREACKER 40 AMPERES 220 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 6 | 7
18 | BREACKER 50 AMPERES 220 VOLT SQ- (BREACKER 50 AMPERES 220 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 6 | 7
19 | BREACKER 60 AMPERES 220 VOLT SQ- (BREACKER 60 AMPERES 220 VOLT SQ (TIPO QO)) | PZA | Sqd | 6 | 7
20 | BREACKER 20 AMPERES 110 VOLT GE- (BREACKER 20 AMPERES 110 VOLT GE) | PZA | Sqd | 10 | 11
21 | BREACKER 30 AMPERES 110 VOLT GE- (BREACKER 30 AMPERES 110 VOLT GE) | PZA | Sqd | 10 | 11
22 | BREACKER 20 AMPERES 220 VOLT GE- (BREACKER 20 AMPERES 220 VOLT GE) | PZA | Sqd | 1 | 2
23 | BREACKER 100 AMPERES- (BREACKER 100 AMPERES) | PZA | GENERAL ELECTRIC | 1 | 2
24 | FOTOCELDA 120 VOLT (TIPO OJO) | PZA | FICHER PRICE | 1 | 10
25 | FOCO FLUORESCENTE 4 PIES 32W | PZA | Philips | 1 | 53
28 | APAGADOR DOBLE POLO 30 AMP-MULTIVOLTAJE | PZA | Levintion | 1 | 6
29 | CONECTOR 1/2" | PZA | ROMEX | 1 | 10
30 | TAPA BAQUELINA 1 VENTANA 80401-00W | PZA | DECORA | 1 | 5
31 | REFLECTOR LUZ LED EXTERIOR LUZ FRIA 13500LM | PZA | ABIERTA | 6 | 8
32 | PANEL LED 2 X 4 60 W EMPORTADO EN TECHO, LED INTEGRADO | PZA | ABIERTA | 10 | 100
33 | TAPA BAQUELINA 1NO 1 | PZA | Levintion | 1 | 5