## PAQUETE 1
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-14-25 BIS
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 1 | MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Servicios Públicos) 24601
Subpartidas
1 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. DE 70 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, BAJAS PERDIDAS, INCLUYE: CAPACITOR Y ARRANQUE. | PIEZA | 60 | 120 | Sola Basic
2 | BALASTRO AUTORREGULADO + 10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. 150 WATTS, VOLTAJE 240/480 VOLTS, INCLUYE: ARRANQUE Y CAPACITOR. | PIEZA | 40 | 80 | Sola Basic
3 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. 250 WATTS, VOLTAJE 240/480 VOLTS, INCLUYE: ARRANQUE Y CAPACITOR. | PIEZA | 27 | 70 | Sola Basic
4 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO DE 250 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, INCLUYE: CAPACITOR. | PIEZA | 10 | 20 | Sola Basic
5 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, INCLUYE: CAPACITOR. | PIEZA | 10 | 20 | Sola Basic
6 | CABLE T.H.W.N. CAL. 10, DE COBRE (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | 125 | 250 | Viakon
7 | ALAMBRE TIPO ROMEX 2 X 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | 600 | 1200 | Viakon
8 | FOTOCELDA ELECTRÓNICA DE CANDADO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120/240/277 VOLTS, HASTA 1000 WATTS, CATALOGO DP124 1.5 1704 J50, CUANDO MENOS, OTORGADA POR EL PROVEEDOR, FOTOCELDA NORMALMENTE ABIERTA. | PIEZA | 700 | 1400 | Dtl
9 | PORTA FOTOCELDA CATALOGO AM-1-A-NB. | PIEZA | 132 | 265 | Argos
10 | CINTA AISLANTE SCOTH´S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD. | PIEZA | 121 | 242 | 3M
11 | CONTACTOR MAGNÉTICO, CLASE 8910 BOBINA 240 VOLTS, 3 POLOS, 40 AMP. | PIEZA | 7 | 15 | Sqd
12 | REFRACTOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO PARA LÁMPARA TIPO COBRA DE 150 WATTS, CURVA TIPO II. | PIEZA | 10 | 20 | American
13 | BASE INTEGRAL 240 VOLTS, 100 AMPERES, 4 CONTACTOS CON QUINTA TERMINAL. | PIEZA | 10 | 20 | Elison
14 | FOCO V.S.A.P. 150 WATTS, BASE MOGUL 16,000 LÚMENES INICIALES, 24,000 HORAS O MAS, 107 LM/W. | PIEZA | 400 | 800 | Philips
15 | FOCO V.S.A.P. 70 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W. | PIEZA | 500 | 1000 | Philips
16 | FOCO V.S.A.P. 250 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W. | PIEZA | 200 | 400 | Philips
17 | FOCO V.S.A.P. 400 WATTS, 50,000 LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 24,000 HORAS O MAS, 125 LM/W. | PIEZA | 12 | 24 | Philips
18 | FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 250 WATTS, 20,500 LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 10,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 18 | 36 | Philips
19 | FOCO COMPACTO DE ADITIVO METÁLICO DE 1000 WATTS, BASE MOGUL BT37, 12,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 6 | 12 | Philips
20 | FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 1500 WATTS, BASE MOGUL, MH1500/U, 6,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 6 | 12 | Philips
21 | CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 DE ALUMINIO. (ENTREGAR EN ROLLOS DE 300 MTS.) | METRO | 3500 | 7000 | Viakon
22 | BASTIDOR DE 1 HILO REF- B1. | PIEZA | 50 | 100 | Polesa
23 | AISLADOR DE CARRETE 1C ANSI 53.3 CAT.8075. | PIEZA | 50 | 100 | Iusa
24 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 70/150 WATTS, CATALOGO. 37-63-AS-6.9-N7 | PIEZA | 130 | 260 | Sola Basic
25 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 250 WATTS Y 400 WATTS . | PIEZA | 30 | 60 | Sola Basic
26 | FUSIBLE DE LISTÓN TIPO UNIVERSAL CABEZA DE BOTÓN REMOVIBLE, TIPO DE FUSIÓN RÁPIDO DE 2 AMP. | PIEZA | 7 | 15 | Elemsa
27 | FUSIBLE DE LISTÓN TIPO UNIVERSAL CABEZA DE BOTÓN REMOVIBLE, TIPO DE FUSIÓN RÁPIDO DE 3 AMP. | PIEZA | 7 | 15 | Elemsa
28 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, TIPO INDUSTRIAL 2 POLOS, 20 AMPERES, 480 VOLTS NO. DE CATALOGO FAL24020. | PIEZA | 1 | 1 | Sqd
29 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, TIPO INDUSTRIAL 2 POLOS, 40 AMPERES, 480 VOLTS NO. DE CATALOGO FAL24040. | PIEZA | 1 | 1 | Sqd
30 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, TIPO INDUSTRIAL 2 POLOS, 60 AMPERES, 480 VOLTS NO. DE CATALOGO FAL24060. | PIEZA | 1 | 1 | Sqd
31 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, TIPO INDUSTRIAL 2 POLOS, 80 AMPERES, 480 VOLTS NO. DE CATALOGO FAL24080. | PIEZA | 1 | 1 | Sqd
32 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, 2 POLOS, 60 AMPERES, 120/240 VOLTS, TIPO QP NO. DE CATALOGO Q260. | PIEZA | 4 | 9 | Sqd
33 | CRUCETA GALVANIZADA PT200 101X38X200MM | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
34 | ABRAZADERA UNIVERSAL DISP1P PARA TR | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
35 | MENSULA APARTARAYO | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
36 | ESTRIBO #6-/0 ACC 4-4/0 CATXS13R | PIEZA | 1 | 1 | Partalum
37 | CONECTOR LINEA VIVA 8-2 06-1 | PIEZA | 1 | 1 | Hubebeel
38 | CABLE CU. DESNUDO CAL. 1/0 AWG | KG | 1 | 1 | Viakon
39 | CABLE DESNUDO CALIBRE 4 | KG | 1 | 1 | Viakon
40 | ABRAZADERA PARA CRUCETA UC | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
41 | ABRAZADERA PARA CRUCETA UL 16X210X340MM | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
42 | CABLE ACSR CAL. 1/0 AWG | KG | 1 | 1 | Viakon
43 | AISLADOR DE TIPO POSTE SILICON 13PCS/13PCHG3 | PIEZA | 1 | 1 | Iusa
44 | TORNILLO MAQ GALV. 5/8X3 | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
45 | ABRAZADERA 2U PARA CRUCETA 16 X 203 X 305MM | PIEZA | 1 | 1 | Conhesa
46 | CORTA CIRCUITO T/V, 27KV,100A, CPV-2712100-150 | PIEZA | 1 | 1 | Iusa
47 | VARILLA COBRIZADA C/PROTOCOLO CFE 5/8" X 10' T/C | PIEZA | 1 | 2 | Erico
48 | CONECTOR P/ VARILLA DE TIERRA 5/8 C/ PROTOCOLO CFE | PIEZA | 1 | 2 | Burndy
49 | FOTOCELDA CUADRADA 120- 277V. MOD. DSW124 12A J50 | PIEZA | 25 | 50 | Dtl
50 | FOTOCELDA TIPO OJO 2002 208-277 VOLTS | PIEZA | 50 | 100 | Dtl
51 | BASE DE MEDICIÓN TRIFÁSICA 3F, 7 CONTACTOS DE 100 AMPERES. | PIEZA | 1 | 1 | Sqd
52 | CABLE CU. THHN CAL. 6 NEGRO ( CARR) | METRO | 130 | 260 | Viakon
53 | CABLE CU. THHN CAL. 4 NEGRO ( CARR) | METRO | 95 | 190 | Viakon
54 | AISLADOR SUSPENSIÓN DE SILICÓN 15 KV. | PIEZA | 1 | 1 | Iusa
55 | APARTARRAYO HULE SILICÓN 12 KV APSIL-12KV | PIEZA | 1 | 1 | Iusa
56 | FOCO DE LED DE 4 PIES DE 18 WATTS, 6500 K, VOLTAJE DE 127 - 277 VOLTS, | PIEZA | 50 | 100 | Philips
57 | TERMINAL PARA FOCO DE LED, 127 VOLTS. | PIEZA | 100 | 200 | Leviton
58 | CINTA AISLANTE DE TELA | PIEZA | 20 | 40 | Plymouth
59 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 120/240 VOLTS, 100 AMPERES, 2 POLOS. | PIEZA | 6 | 12 | Siemens
60 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 30 AMPERES, 120/240 VOLTS, 2 POLOS. | PIEZA | 3 | 6 | Sqd
61 | INTERRUPTOR TIPO HOM LINE 20 AMPERES, 120/240 VOLTS, 1 POLOS. | PIEZA | 3 | 6 | Eaton
62 | LUMINARIA LED REFLECTOR TIPO HALCON SLIM 500W | PIEZA | 3 | 30 | Philips
63 | LUMINARIA LED REFLECTOR TIPO HALCON SLIM 200W | PIEZA | 17 | 44 | Philips
64 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 68 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 142 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 10 | 20 | American electric / Leotek / Eaton
65 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 68 WATTS, VOLTAJE 480 VOLTS, 142 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 2 | 5 | American electric / Leotek / Eaton
66 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 135 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 130 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 2 | 5 | American electric / Leotek / Eaton
67 | LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 135 WATTS, VOLTAJE 480 VOLTS, 130 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 2 | 5 | American electric / Leotek / Eaton
68 | LUMINARIA DOBLE DE 83 WATTS DE LED Y POSTE DE 5 METROS ORNAMENTAL MODELO CACHANILLA FABRICADO DE ALUMINIO, VOLTAJE 120/277 VOLTS DE 4000 GRADOS KELVIN. | PIEZA | 1 | 1 | Fiamma
69 | LUMINARIA WALL PACK 80 WATTS DE LED, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 128 LUMENES POR WATTS COMO MINIMO, HORAS DE VIDA 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 12 | 20 | Philips
70 | LUMINARIA WALL PACK 80 WATTS DE LED, VOLTAJE 480 VOLTS, 128 LUMENES POR WATTS COMO MINIMO, HORAS DE VIDA 100,000 HORAS O MAS. | PIEZA | 10 | 20 | Philips
71 | FOCO LED TIPO RED NAVIDEÑA 200CM X 200CM COLOR BLANCO CALIDO | PIEZA | 215 | 430 | Tecnolite
72 | REFLECTOR LED MOD. DL-RSEC-100W-RGB MCA. TECNOLED | PIEZA | 6 | 12 | Tecnolite
73 | CABLE SPT POT CAL. 12 BLANCO | PIEZA | 150 | 300 | Indiana
* En las subpartidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación, indicando el paquete y número de subpartida.
* Deberán ofertar solo una marca por cada subpartida, los proveedores que oferten mas de una marca en una misma subpartida su propuesta sera desechada para dicha subpartida.

## PAQUETE 2
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-14-25 BIS
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquete | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 2 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN. (Dirección de Servicios Públicos) 24601
Subpartidas
1 | CABLE TIPO USO RUDO 4 HILOS, CAL. 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | 500 | 1000 | Abierta
2 | CABLE TIPO USO RUDO 3 HILOS, CAL. 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.) | METRO | 200 | 400 | Abierta
3 | FOCO INCANDESCENTE TIPO TRAFICO, 69 A 90 WATTS. 8000 HORAS COMO MÍNIMO, BASE NORMAL, 120-130 VOLTS. | PIEZA | 60 | 120 | Abierta
4 | BASE DE MEDICIÓN COMPLETA Y ARMADA VOLTAJE 240 VOLTS 60 AMPERES INCLUYA: POSTE DE 3" DE DIÁMETRO PARA SU COLOCACIÓN, BARRA DE TIERRA, GRAPA PARA TIERRA, CABLE, MUFA, INTERRUPTOR 2 POLOS 30 AMPERES, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE C.F.E. | PIEZA | 1 | 3 | Elison
5 | SECCION DE LUCES PARA SEMAFORO DE 12" DE 3 CAJONES COLOR NEGRA DE POLICARBONATO, INCLUYA : CRISTAL DE COLOR VERDE, AMBAR Y ROJO, REFLECTOR , SOCKET , TABLILLA DE CONEXIÓN Y VICERA TIPO TUNEL ABIERTO ATORNILLABLE . | PIEZA | 2 | 3 | Abierta
6 | LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V., SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MÁS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | 15 | 35 | Abierta
7 | LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR ÁMBAR, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V., SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MÁS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | 7 | 10 | Abierta
8 | LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V., SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MÁS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | 15 | 35 | Abierta
9 | FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V., SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MÁS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | 5 | 10 | Abierta
10 | FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR ÁMBAR, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V., SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MÁS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | 5 | 10 | Abierta
11 | FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V., SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MÁS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS. | PIEZA | 5 | 10 | Abierta
12 | VISERA TIPO TÚNEL ABIERTO ATORNILLABLE PARA SECCIÓN DE LUCES DE 12" DE DIÁMETRO, HECHAS DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRA. | PIEZA | 7 | 15 | Abierta
13 | POSTE PEDESTAL PARA SEMÁFORO DE 10' DE ALTURA Y DIÁMETRO DE 4". INCLUYA: TAPA PARA ORIFICIO INFERIOR. | PIEZA | 1 | 3 | Abierta
14 | SECCIÓN PEATONAL, HOMBRE CAMINANDO MANO EXTENDIDA DE POLICARBONATO Y SEÑAL DE LEDS CON CRONOMETRO. | PIEZA | 1 | 2 | Abierta
15 | SWITCH PEATONAL CON BOTON DE 2'' DE DIAMETRO CON LETRERO DE HOMBRE CAMINANDO Y FLECHA. | PIEZA | 1 | 2 | Abierta
16 | PILA REDONDA DE 3 VOLTS CR-2032, PARA TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROLADOR. | PIEZA | 100 | 200 | Abierta
17 | DESTELLADOR DE 2 SALIDAS DE ESTADO SOLIDO CON FUSIBLE E INTERRUPTOR DE APAGADO Y PRENDIDO. VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120 VOLTS DE C.A. | PIEZA | 1 | 2 | Abierta
18 | AIRE COMPRIMIDO PARA LA LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. | PIEZA | 10 | 20 | Abierta
19 | SOPORTE DOBLE PARA SECCION VEHICULAR EN PUNTA DE POSTE PEDESTAL DE 4'' DE DIAMETRO. | PIEZA | 2 | 5 | Abierta
20 | SOPORTE LATERAL DE POSTE DOBLE PARA SECCION VEHICULAR | PIEZA | 2 | 4 | Abierta
21 | TARJETA C.P.U. PARA CONTROLADOR MODELO SERIE C200 | PIEZA | 1 | 2 | SEMEX
22 | TARJETA FUENTE PARA CONTROLADOR MODELO SERIE C200 | PIEZA | 1 | 2 | SEMEX
23 | FUSIBLE DE CRISTAL TIPO EUROPEO VOLTAJE HASTA 250 VOLTS Y AMPARAJE DE 5 AMPER | PIEZA | 100 | 200 | Abierta
24 | TRIAC MODELO: BTA24600BW O SU REEMPLAZO | PIEZA | 20 | 40 | Abierta
25 | MODULO DE FUENTE MODELO 206L PARA GABINETE TIPO 332 | PIEZA | 3 | 2 | Abierta
26 | CONTROL FLEX ( CEREBRO ) PUERTOS USB Y ETHERNET, PANTALLA DE MENUES EN 16 LINEAS X 40 CARACTERES, TECLADO 7X145, DATKEY( SISTEMA OPERATIVO LINUEX PARA SOPORTE DE OTRAS APLICACIONES DE MCCAIN | PIEZA | 1 | 1 | McCain
* En las subpartidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación, indicando el paquete y número de subpartida.
* Deberán ofertar solo una marca por cada subpartida, los proveedores que oferten mas de una marca en una misma subpartida su propuesta sera desechada para dicha subpartida.

## PAQUETE 3
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-14-25 BIS
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 3 | MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones) 24601
Subpartidas
1 | BALASTRO AUTORREGULADO +10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. DE 70 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, BAJAS PERDIDAS, INCLUYE: CAPACITOR Y ARRANQUE. | PIEZA | 75 | 150 | Sola Basic
2 | FOTOCELDA ELECTRÓNICA DE CANDADO , VOLTAJE DE OPERACIÓN 120/240/277 VOLTS, HASTA 1000 WATTS, CATALOGO DP124 1.5 1704 J50. GARANTÍA DE OPERACIÓN DE 4 AÑOS, CUANDO MENOS, OTORGADA POR EL PROVEEDOR, FOTOCELDA NORMALMENTE ABIERTA. | PIEZA | 250 | 500 | Dtl
3 | PORTA FOTOCELDA CATALOGO AM-1-A-NB. | PIEZA | 40 | 100 | Argos
4 | CINTA AISLANTE SCOTH´S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD. | PIEZA | 30 | 60 | 3M
5 | FOCO V.S.A.P. 70 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES. | METRO | 924 | 1848 | Phillips
6 | FOCO V.S.A.P. 150 WATTS, BASE MOGUL, 16,000 LÚMENES INICIALES, 24,000 HORAS O MÁS, 107 LM/W | METRO | 60 | 120 | Phillips
7 | ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 70/150 WATTS, CATALOGO. 37-63-AS-6.9-N7 | METRO | 40 | 100 | Sola Basic
8 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4 X 0.30 X 30.5 MTS. 206R, T/201SS | PIEZA | 300 | 600 | Sigtronic
9 | GRAPA PARA FLEJE 3/4 CAT. C25699, TIPO 201SS | PIEZA | 200 | 400 | Sigtronic
10 | CABLE MULTIPLE AL (2 + 1) 6 AAC | PIEZA | 1500 | 3000 | Viakon/Indiana
11 | ALAMBRE CU. DUPLEX UF CAL: 14 | PIEZA | 600 | 1200 | Viakon/Indiana
12 | LUMINARIA VSAP 70W 220/240V B. PER. T/113, GRAL. | PIEZA | 100 | 200 | American Electric
13 | BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO DE 1.80 MTS X 2" DE DIAMETRO, CEDULA 40, CON BARRENO DE 1 PULGADA EN PARTE INFERIOR DEL BRAZO A LA ALTURA DE LA ABASE PARA CABLEAR, INMERSION EN CALIENTE. | PIEZA | 100 | 200 | Polesa
14 | CINTA AISLANTE DE TELA | PIEZA | 10 | 20 | Plymouth
15 | BASTIDOR DE 1 HILO REF-B1 | PIEZA | 100 | 200 | Polesa
16 | AISLADOR DE CARRETE 1C ANSI 53.3 CAT.8075 | PIEZA | 100 | 200 | Iusa
* En las subpartidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación, indicando el paquete y número de subpartida.
* Deberán ofertar solo una marca por cada subpartida, los proveedores que oferten mas de una marca en una misma subpartida su propuesta sera desechada para dicha subpartida.

## PAQUETE 4
XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-14-25 BIS
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 4 | MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Seguridad Pública Municipal) 24601
Subpartidas
1 | APAGADOR SENCILLO REFORZADO | PZA | 6 | 10 | Eagle
2 | APAGADOR DOBLE REFORZADO 15A 120/277V MARFIL | PZA | 6 | 8 | Leviton
3 | CONTACTO CON APAGADOR MIXTO (COMBINADO) REFORZADO | PZA | 6 | 10 | Leviton
4 | TAPA 8 PARA CONTACTO DOBLE | PZA | 15 | 17 | Eagle
5 | TAPA PARA APAGADOR SENCILLO | PZA | 15 | 20 | Orbit
6 | CAJA METÁLICA STEEL 4X4 KO 1/2" | CAJA | 24 | 48 | Orbit
7 | BREACKER 50 AMPERES 220 VOLT SQ- (Breacker 50 amperes 220 volt SQ (tipo QO)) | PZA | 5 | 6 | Sqd
8 | BREACKER 60 AMPERES 220 VOLT SQ- (Breacker 60 amperes 220 volt SQ (tipo QO)) | PZA | 5 | 7 | Sqd
9 | FOCO FLUORESCENTE 4 PIES 32W | PZA | 100 | 199 | Phillips
10 | FOCO LED 4 PIES T8 65K 1120-277 V CONEXIÓN 1 LADO | PZA | 20 | 60 | Phillips
11 | APAGADOR DOBLE POLO 30 AMP-MULTIVOLTAJE | PZA | 10 | 20 | Leviton
12 | PANEL LED 2 X 4 60 W EMPORTADO EN TECHO ,LED INTEGRADO | PZA | 10 | 13 | Abierta
* En las subpartidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación, indicando el paquete y número de subpartida.
* Deberán ofertar solo una marca por cada subpartida, los proveedores que oferten mas de una marca en una misma subpartida su propuesta sera desechada para dicha subpartida.